2010년 산림청 목재펠릿보일러 보급사업 참여가능업체

'10. 3. 31. 기준

연번	업체명	모델명 /제품규격	시험성적서 발급현황		시험 세부결과						주소	전화번호
			열효율 80%이상	목재펠릿 보일러의 성능․구조 및 설치기준	잔재량 (%)	배기가스 배출량			연료 소비량 (㎏/h)	최대 출력 (%)
						O2 (%)	CO (ppm)	NOx (ppm)
					2미만	13이하	300이하	150이하		정격출력 ±10이내
1.	(주)귀뚜라미	KRP-20 /23.2kW	✔	✔	0.3	11.7	250	82	5.05	＋1.1	경상북도 청도군 청도읍 월곡리 300	02)2600-9183
2.	(주)그랜드코리아	GKP-80 /23.26kW	✔	✔	1.2	10.4	200	122	5.15	＋5.0	경기도 안산시 단원구 성곡동 765-3	031)432-2214
3.	넥스트에너지코리아	NEK-409A /23.25kW	✔	✔	0.2	9.0	80	100	5.35	－2.7	경기도 광주시 초월읍 무갑리 445-3	031)764-5616
4.	(주)에코프론트	Cozero-24 /27.91kW	✔	✔	0.25	9.6	188	125	5.25	＋2.13	경기도 수원시 권선구 곡반정동 557-1 301	031)231-0075
5.	(주)우주이엔지	WJ-P40 /23.3kW	✔	✔	0.2	8.4	240	55	5.47	－5.0	경기도 남양주시 진접읍 부평리 147-2	031)573-0062
6.	일도바이오테크(주)	PB-0024 /24kW	✔	✔	0.2	9.4	190	80	5.54	＋1.4	경기도 고양시 대자동 296-2	1588-9484
7.	(주)파워렉스 코퍼레이션	P-20 /29kW	✔	✔	1.0	6.5	290	100	5.70	＋2.2	인천시 남동구 고잔동 728-4	032)821-8851

연번	업체명	모델명 /제품규격	시험성적서 발급현황		시험 세부결과						주소	전화번호
			열효율 80%이상	목재펠릿 보일러의 성능․구조 및 설치기준	잔재량 (%)	배기가스 배출량			연료 소비량 (㎏/h)	최대 출력 (%)
						O2 (%)	CO (ppm)	NOx (ppm)
					2미만	13이하	300이하	150이하		정격출력 ±10이내
8.	(주)한강에너지	HK-400 /23.3kW	✔	✔	0.4	8.7	250	50	5.48	－4.5	경기도 화성시 정남면 고지리 30번지	031)352-7972
9.	에프엔디인터네셔널	FB-400 /23.3kW	✔	✔	0.2	9.1	240	50	5.48	－4.8	서울시 강남구 삼성동 168번지 삼성빌딩 401호	02)568-6300
10.	(주)삼원그린에너지	SGP-303 /23.3kW	✔	✔	0.2	10.3	220	75	6.55	＋7.5	경상북도 영천시 채신동 136번지	054)333-1091
11.	(주)상천	SCW-200 /25.0kW	✔	✔	0.8	11.4	108	58	5.40	＋8.0	경기도 부천시 원미구 원미동 9-7	032)666-5482
12.	의성바이오(주)	ES-300 /23.3kW	✔	✔	0.5	8.0	280	90	5.80	－3.4	광주광역시 광산구 용동 668-9	062)946-9900
13.	뉴탑에너텍	NTB-30B /23.2kW	✔	✔	0.5	7.8	160	100	6.30	＋5.9	광주광역시 북구 삼각동 821-8	062)575-6028
14.	바이오삼삼(주)	KOZ-20 /23.0kW	✔	✔	0.6	7.0	55	140	5.45	＋0.2	경상남도 사천시 축동면 반용리 538-16	055)755-3304
15	(주)신일종합건조기	SI-700 /22.25kW	✔	✔	0.2	11.5	240	60	5.63	－0.8	대구광역시 동구 지저동 465-135	053)984-2230

* 이 자료는 '10. 3. 31일까지 보급기준에 적합한 시험성적서를 발급받은 업체를 대상으로 작성된 것이며, 추후에 신규로 시험성적서 취득업체가 있을 경우 업데이트하여 통보 예정