1. 목재펠릿 이용 현황

□ 연도별 목재펠릿 생산 및 판매량                                         (단위:톤)

연도별	계		국산		수입산
	생산(공급)량	소비량	생산량	소비량	공급량	소비량
2009	20,569	18,216	8,527	6,174	12,042	12,042
2010	33,981	33,751	13,088	12,858	20,893	20,893
2011	64,013	62,917	34,335	33,239	29,678	29,678
2012	173,790	174,068	51,343	51,621	122,447	122,447
2013	550,271	551,455	65,603	66,787	484,668	484,668
2014	1,940,103	1,737,274	90,462	82,562	1,849,641	1,654,712
2015	1,552,821	1,478,175	82,137	67,968	1,470,684	1,410,207

□ 용도별 목재펠릿 소비량

년도별	총계	주택용	난로	산업용	농업용	발전용
2014년	1,737,274	57,865	20,095	76,650	118,000	1,464,664
비율(%)	100	3.3	1.2	4.4	6.8	84.3
2015년	1,478,175	75,496	37,772	153,090	133,300	1,078,517
비율(%)	100.0	5.1	2.6	10.4	9.0	73.0

□ 제조업체별 목재펠릿 생산 및 판매량

구분	제조시설				생산량 (톤)	판매량 (톤)	가동률
	제조업체명	생산 개시	국고지원 여부	생산 용량(톤)
2009	산림조합중앙회	1월	국고지원	7,800	5,601	3,707	71.8%
	일도바이오	1월	민간투자	3,900	872	861	22.4%
	SK임업	4월	민간투자	5,850	2,054	1,606	35.1%
	소계			17,550	8,527	6,174	48.6%
2010	산림조합중앙회			7,800	5,705	6,256	73.1%
	일도바이오			3,900	690	627	17.7%
	SK임업			7,800	2,280	3,036	29.2%
	신영이앤피	8월	국고지원	3,250	3,149	1,860	96.9%
	양평산림조합	9월	국고지원	2,600	380	218	14.6%
	단양산림조합	9월	국고지원	2,600	714	693	27.5%
	풍림	11월	국고지원	1,300	170	168	13.1%
	소계			29,250	13,088	12,858	44.7%
2011	산림조합중앙회			7,800	7,200	6,306	92.3%
	일도바이오			3,900	650	570	16.7%
	SK임업			7,800	3,400	3,850	43.6%
	신영이앤피			7,800	7,593	8,881	97.3%
	양평산림조합			7,800	1,159	815	14.9%
	단양산림조합			7,800	3,500	3,000	44.9%
	풍림			7,800	1,331	1,336	17.1%
	아주녹화개발	1월	국고지원	7,800	5,000	5,000	64.1%
	포항산림조합	1월	국고지원	7,800	656	477	8.4%
	그린에코	2월	민간투자	7,150	1,200	1,000	16.8%
	세종산림조합	8월	국고지원	1,625	985	797	60.6%
	산청산림조합	9월	국고지원	1,300	811	414	62.4%
	우주그린	9월	민간투자	5,200	600	600	11.5%
	개명목재	11월	국고지원	325	150	110	46.2%
	청림	11월		650	100	83	15.4%
	소계			82,500	34,335	33,239	41.6%
2012	산림조합중앙회			7,800	8,450	8,972	108.3%
	일도바이오			3,900	922	886	23.6%
	SK임업			7,800	3,214	4,856	41.2%
	신영이앤피			7,800	12,132	10,314	155.5%
	양평산림조합			7,800	1,389	1,793	17.8%
	단양산림조합			7,800	5,173	5,444	66.3%
	풍림			7,800	3,959	3,874	50.8%
	아주녹화개발			7,800	4,020	4,020	51.5%
	포항산림조합			7,800	1,613	1,614	20.7%
	그린에코			7,800	1,950	1,643	25.0%
	세종산림조합			3,900	2,784	2,751	71.4%
	산청산림조합			3,900	865	940	22.2%
	우주그린			15,600	2,776	2,683	17.8%
	개명목재			1,950	370	300	19.0%
	청림		국고지원	3,900	426	439	10.9%
	경기아스콘	3월	국고지원	1,625	870	819	53.5%
	서귀포산림조합	4월	국고지원	1,463	66	66	4.5%
	대현우드	9월	국고지원	2,600	30	13	1.2%
	화천군	10월	국고지원	488	50	47	10.2%
	무주군	10월	국고지원	1,950	284	147	14.6%
	소계			111,476	51,343	51,621	46.1%
2013	산림조합중앙회			7,800	9,050	8,855	116.0%
	신영이앤피			7,800	11,162	12,954	86.2%
	양평산림조합			7,800	3,782	3,415	48.5%
	단양산림조합			7,800	7,013	7,388	89.9%
	풍림			7,800	6,829	6,797	87.6%
	아주녹화개발			7,800	3,850	3,317	49.4%
	포항산림조합			7,800	4,825	5,299	61.9%
	세종산림조합			3,900	2,511	2,304	64.4%
	산청산림조합			3,900	1,608	1,460	41.2%
	개명목재			1,950	615	487	31.5%
	청림			3,900	0	0	0.0%
	경기아스콘			1,950	1,977	1,948	101.4%
	서귀포산림조합			1,950	472	472	24.2%
	대현우드			7,800	2,583	2,472	33.1%
	화천군			1,950	197	138	10.1%
	무주군			7,800	731	835	9.4%
	일도바이오		(민간)	3,900	532	534.5	13.6%
	SK임업		(민간)	7,800	1,577	1,577	20.2%
	그린에코		(민간)	7,800	2,135	2,396	27.4%
	우주그린		(민간)	15,600	4,154	4,138	26.6%
	소계			124,800	65,603	66,787	52.6%
2014	산림조합중앙회			7,800	9,480	9,138	121.5
	신영이앤피			15,600	17,744	16,409	113.7
	양평산림조합			7,800	3,070	3,519	39.4
	단양산림조합			7,800	9,815	9,204	125.8
	풍림			7,800	8,805	9,078	112.9
	아주녹화개발			7,800	8,647	7,994	110.9
	포항산림조합			7,800	7,621	6,529	97.7
	세종산림조합			11,700	3,536	3,508	30.2
	산청산림조합			3,900	1,922	2,305	49.3
	개명목재			3,900	686	679	17.6
	청림			3,900	-	-	-
	경기아스콘			1,950	3,189	2,251	163.5
	서귀포산림조합			1,950	351	350	18.0
	대현우드			7,800	5,444	5,483	69.8
	화천군			1,950	144	134	7.4
	무주군			7,800	1,233	1,040	15.8
	세온엔텍	3월	국고지원	3,900	3,050	200	78.2
	일도바이오		(민간)	3,900	-	-	-
	대성우드		(민간)	7,800	4,230	3,340	54.2
	그린에코		(민간)	7,800	748	686	9.6
	규원에너지		(민간)	15,600	747	715	4.8
	소계		21개소	146,250	90,462	82,562	61.8
2015	산림조합중앙회			7,800	9,132	8,171	117
	신영이앤피			15,600	19,078	15,022	122.3
	양평산림조합			7,800	4,453	1,811	57
	단양산림조합			7,800	8,011	6,129	102.7
	풍림			7,800	8,352	7,645	107.1
	아주녹화개발			7,800	4,341	4,183	55.7
	포항산림조합			7,800	6,958	5,367	89.2
	세종산림조합			11,700	4,198	2,566	35.9
	산청산림조합			3,900	2,427	1,452	62.2
	개명목재			3,900	869	519	22.3
	청림			3,900	-	-	-
	경기아스콘			1,950	1,886	2,397	96.7
	서귀포산림조합			1,950	167	167
	대현우드			7,800	4,897	4,711	62.8
	화천청정산업진흥재단			1,950	32	46	1.6
	무주군			7,800	1,431	1,182	18.3
	세온엔텍			3,900	400	690	10.3
	대성우드		(민간)	7,800	2,022	2,581	25.9
	그린에코		(민간)	7,800	160	349	2.1
	규원에너지		(민간)	15,600	3,243	2,980	20.8
	삼다에너지비료		(민간)	11,700	80	-	0.7
	유성에너지산업		(민간)	5,850	-	-	-
	유한회사 로컬이앤말		(민간)	3,900	-	-	-
	소계		23개소	163,800	82,137	67,968	50.1

□ 목재펠릿 수입 현황

연도	순위	국가	수입량(톤)	수입액(천$)	가격($/톤)
2009	1	중국	8,774	1,294	147
	2	캐나다	1,118	240	215
	3	인도네시아	723	110	152
	4	베트남	638	66	103
	5	칠레	533	97	182
	6	독일	67	24	358
	7	말레이지아	49	7	143
	8	폴란드	48	19	396
	9	미국	43	26	605
	10	이탈리아	34	21	618
	11	스리랑카	12	1	83
	12	일본	4	3	750
	소계		12,043	1,908	158
2010	1	중국	8,084	1,244	154
	2	베트남	4,399	530	120
	3	말레이지아	3,264	429	131
	4	칠레	2,024	359	177
	5	캐나다	1,440	351	244
	6	인도네시아	797	108	136
	7	미국	327	108	330
	8	일본	285	56	196
	9	폴란드	108	45	417
	10	필리핀	86	13	151
	11	독일	40	22	550
	12	이탈리아	23	13	565
	13	네덜란드	14	9	623
	14	영국	1	1	1,000
	소계		20,892	3,290	157
2011	1	말레이지아	7,626	1,044	137
	2	베트남	7,237	876	121
	3	중국	5,582	924	166
	4	러시아	3,301	403	122
	5	일본	2,186	368	168
	6	캐나다	2,022	407	201
	7	뉴질랜드	540	65	120
	8	칠레	400	68	170
	9	인도네시아	225	26	116
	10	독일	194	124	639
	11	폴란드	123	57	463
	12	미국	105	63	600
	13	네덜란드	57	38	667
	14	필리핀	36	5	139
	15	태국	23	4	174
	16	이탈리아	13	7	538
	17	스페인	9	3	333
	소계		29,679	4,482	151
2012	1	러시아	41,731	6,145	147
	2	말레이지아	30,698	4,334	141
	3	베트남	30,296	4,360	144
	4	인도네시아	8,933	1,174	131
	5	중국	3,648	766	210
	6	일본	3,546	495	140
	7	캐나다	2,646	625	236
	8	태국	314	38	121
	9	독일	213	128	601
	10	미국	184	87	473
	11	폴란드	156	82	526
	12	네덜란드	82	51	622
	소계		122,447	18,285	149
2013	1	베트남	157,226	22,853	145
	2	캐나다	79,795	14,726	185
	3	러시아 연방	76,941	11,670	152
	4	말레이지아	78,420	11,230	143
	5	미국	32,018	6,401	200
	6	인도네시아	33,534	4,877	145
	7	중국	10,220	1,995	195
	8	태국	9,315	1,466	157
	9	일본	4,629	547	118
	10	독일	272	207	761
	11	필리핀	1,041	166	159
	12	네덜란드	94	60	638
	13	폴란드	116	56	483
	14	뉴질랜드	275	60	218
	15	사이프러스	762	136	178
	16	스웨덴	9	9	1,000
	17	남아프리카	1	5	5,000
	소계		484,668	76,464	158
2014	1	베트남	742,794	123,294	166
	2	캐나다	344,261	66,581	194
	3	중국	287,063	52,025	181
	4	말레이지아	168,336	27,383	163
	5	태국	110,752	18,837	170
	6	인도네시아	62,729	10,204	163
	7	미국	61,977	12,633	204
	8	러시아	34,756	5,742	165
	9	호주	26,751	4,653	174
	10	일본	4,290	624	145
	11	홍콩	2,442	397	163
	12	남아프리카 공화국	1,992	268	135
	13	독일	372	308	828
	14	네덜란드	246	142	577
	15	터키	241	41	170
	16	폴란드	144	68	472
	17	뉴질랜드	129	35	271
	18	스리랑카	125	20	159
	19	싱가포르	101	15	148
	20	버진아일랜드	55	10	182
	21	우크라이나	50	10	200
	22	브라질	21	6	286
	23	스웨덴	14	9	643
	소계		1,849,621	323,306	175
2015	1	베트남	1,022,809	114,900	112
	2	캐나다	87,743	16,019	183
	3	중국	3,057	545	178
	4	말레이지아	153,959	18,762	122
	5	태국	35,118	4,444	127
	6	인도네시아	59,977	7,126	119
	7	미국	18,847	2,746	146
	8	러시아	84,070	11,296	134
	9	호주	-	-
	10	일본	525	106	202
	11	홍콩	-
	12	남아프리카 공화국	1,753	228	130
	13	독일	207	143	691
	14	네덜란드	895	289	323
	15	터키	-
	16	폴란드	111	50	45
	17	뉴질랜드	1,216	241	198
	18	스리랑카	-
	19	싱가포르	-
	20	우크라이나	372	64	172
	21	대만	26	4	154
	소계		1,470,685	176,963	120

2. 목재펠릿 난방기 보급 현황

□ 용도별 목재펠릿 난방기 보급 현황

연도	용도	보조율 (국:지:자)	보급단가 (천원)	보급 대수
				계획	실적
2008	휴양림용	50:40:10	4,333	24	24
	소계			24	24
2009	주택용	30:40:30	4,333	3,000	2,990
	국가․공공용	-	-	-	8
	국가․공공용 난로	-	-	-	5
	소계			3,000	3,003
2010	주택용	30:40:30	3,800	4,000	3,875
	국가․공공용	-	-	-	16
	국가․공공용 난로	-	-	-	5
	소계			4,000	3,896
2011	주택용	30:40:30	3,700	4,000	3,946
	주민편의시설용	50:50:-	3,700	247	240
	사회복지시설용	50:50:-	55,000	13	19
	일반시설용	30:20:50	10,600	500	4
	산업용	30:20:50	-	-	9
	국가기관용	100:-:-	100,000	12	6
	소속기관용	100:-:-	3,700	50	22
	공공기관용	70:30:-	100,000	10	3
	국가․공공용 난로	70:30:-	2,000	500	394
	소계			5,332	4,643

연도	용도	보조율 (국:지:자)	보급단가 (천원)	보급 대수
				계획	실적
2012	주택용	30:40:30	4,700	2,800	2,430
	주민편의시설 및 사회복지시설용	50:50	4,700	200	151
	산업용	50:-:50	300,000	40	27
	지역단위집중난방용	50:20:30	300,000	3	3
	국가․공공용 난로	100:-:-	2,000	70	80
	소계			3,113	3,734
2013	주택용	30:40:30	4,700	2,000	2,241
	주민편의시설 및 사회복지시설용	50:50:-	4,700	300	406
	산업용	50:-:50	300,000	40	21
	지역단위집중난방용	50:20:30	300,000	1	1
	국가․공공용 보일러	100:-:-	106,000	5	17
	국가․공공용 난로	100:-:-	2,000	100	154
	소계			2,446	0
2014	주택용	30:40:30	4,700	2,000	2,190
	주민편의시설 및 사회복지시설용	50:50:-	4,700	100	119
	산업용	50:-:50	300,000	10	10
	지역단위집중난방용	50:20:30	300,000	1	-
	국가․공공용 보일러	100:-:-	106,000	2	1
	국가․공공용 난로	100:-:-	2,000	100	108
	소계			0	0
2015	주택용	30:40:30	4,000	2,000	1,716
	주민편의시설 및 사회복지시설용	50:50:-	4,000	100	142
	산업용	50:-:50	600,000	10	9
	소계			2,110	1,867

□ 시설원에용 난방기 보급 현황(농림부)

연도	용도	보조율 (국:지:자:융)	보급단가 (천원)	보급 대수
				계획	실적
2010	시설원예용	40:20:20:20	150,000	-	138ha
2011	시설원예용	40:20:20:20		-	140ha
2012	시설원예용	40:20:20:20		-	150ha
2013	시설원예용	40:20:20:20		-	135ha
2014	시설원예용	40:20:20:20		90ha	90ha
2015	시설원예용	30:30:20:20		45ha	45ha
2016	시설원예용	30:30:20:20		7ha

□ 지자체별 목재펠릿 보일러 보급 현황

o 2009년~2014년

용도	시․도	시․군별 보급 현황
주택용 (17,672)	서울(19)	서울 3	노원 16
	부산(15)	기장 5	강서 8	남 1	금정 1
	대구(11)	달성 5	동구 6
	인천(305)	강화 99	용진 191
	대전(79)	중구 1	동구 1	유성 24	서구 52	대덕구 1
	울산(81)	울주 81
	세종(132)	세종 132
	경기도 (1,771)	가평 107	고양 20	광주 43	김포 32	남양주 66
		동두천 27	수원 1	안성 122	안양 1	양주 71
		양평 484	여주 160	연천 134	용인 34	이천 64
		파주 112	평택 75	포천 153	하남 2	화성 63
	강원도 (1,370)	신개연 3	강릉 130	고성 6	동해 26	삼척 99
		속초 3	양구 47	양양 29	영월 118	원주 111
		인제 69	정선 125	철원 75	춘천 49	태백 45
		평창 202	화천 26	홍천 137	횡성 73
	충북 (3,274)	청주 600	충주 255	제천 318	보은 173	옥천 138
		영동 242	증평 102	진천 434	괴산 325	음성 256
		단양 431
	충남 (2,292)	천안 110	공주 223	보령 179	아산 169	서산 187
		논산 171	계룡 24	당진 195	금산 175	부여 112
		서천 78	청양 141	홍성 172	예산 208	태안 74
		연기 74
	전북 (1,506)	고창 59	군산 33	김제 36	남원 83	무주 361
		부안 38	순창 39	완주 268	익산 91	임실 60
		장수 198	전주 28	정읍 35	진안 177
	전남 (2,784)	강진 410	고흥 114	곡성 55	광양 76	구례 60
		나주 122	담양 88	무안 86	보성 188	순천 165
		신안 35	여수 130	영광 76	영암 115	완도 71
		장성 78	장흥 91	진도 104	함평 96	해남 235
		화순 388	목포 1
	경북 (2,707)	경산 9	경주 82	고령 41	구미 48	군위 16
		김천 132	문경 175	봉화 129	상주 362	성주 28
		안동 187	영덕 59	영양 36	영주 126	영천 57
		예천 36	울릉 32	울진 213	의성 52	청도 166
		청송 198	칠곡 53	포항 470
	경남 (1,203)	거창 194	거제 23	고성 36	김해 34	남해 26
		밀양 47	사천 38	산청 283	양산 35	의령15
		진주 69	창녕 12	창원 16	통영 23	하동 163
		함인 46	함양 88	합천 55
	제주(119)	제주 53	서귀포 66
주민편의, 사회복지 일반시설 (935)	서울(8)	서울 8
	부산(6)	강서 5	북 1
	대구 (10)	달성 10
	대전(2)	유성 1	서구 1
	세종(16)	세종 16
	경기도 (65)	가평 2	고양 2	광주 5	김포 1	남양주 4
		동두천 2	안성 6	양주 2	양평 8	여주 4
		연천 3	용인 5	이천 3	화성 6	오산 1
		파주 8	포천 3
	강원도 (33)	동해 1	삼척 3	양구 1	원주 1	정선 4
		철원 2	춘천 1	태백 1	평창 5	화천 2
		홍천 6	횡성 6
	충북 (94)	청주 7	충주 6	제천 5	보은 3	옥천 4
		영동 5	진천 26	괴산 4	음성 9	단양 25
	충남 (119)	공주 1	보령 2	아산 8	서산 12	논산 23
		당진 9	부여 6	청양 8	홍성 7	예산 40
		연기 3
	전북 (188)	고창 1	남원 5	무주 138	순창 9	완주 1
		익산 1	전주 1	진안 32
	전남 (134)	강진 4	고흥 8	곡성 6	광양 8	나주 8
		담양 7	무안 9	순천 3	신안 3	여수 4
		영광 5	영암 18	완도 6	장성 4	장흥 2
		진도 7	함평 4	해남 16	화순 7	목포 5
	경북 (111)	경산 4	경주 3	고령 1	구미 4	군위 1
		김천 21	봉화 5	상주 14	성주 2	안동 1
		영덕 5	영양 3	영주 2	예천 5	예천 30
		의성 2	청도 1	청송 1	칠곡 1	포항5
	경남 (146)	거창 11	거제 28	고성 1	김해 1	밀양 27
		시찬 1	산청 70	양산 1	진주 1	하동 1
		함양 3	창녕 1
	제주도 (2)	서귀포 2
	광주 (1)	동구 1
휴양림용 (24)	충남(8)	금산 5	부여 3
	전남(14)	화순 14
	경북(2)	문경 2
일반시설용(4)	충북(4)	진천 1	괴산 3
지역단위 집중난방용(3)	경기(2)	포천 2
	강원(1)	화천 1

o 2015년

용도	시․도	시․군별 보급 현황
주택용 (1,716)	인천(10)	강화 10
	대전(10)	중구 1	유성 8	서구 14	대덕 5
	울산(18)	울주 18
	광주(1)	서구 1
	세종(32)	세종 32
	경기도 (189)	가평 5	고양 1	광주 8	김포 5	남양주 10
		동두천 5	안성 10	양주 10	양평 72	여주 10
		연천 18	용인 6	이천 5	파주 9	평택 5
		포천 10
	강원도 (150)	강릉 17	동해 1	삼척 11	양구 4	양양 5
		영월 9	원주 7	인제 5	정선 27	철원 6
		춘천 13	태백 3	평창 3	화천 18	홍천 9
		횡성 12
	충북 (280)	청주 40	충주 21	제천 21	보은 10	옥천 11
		영동 41	증평 10	진천 57	괴산 20	음성 29
		단양 20
	충남 (349)	천안 21	공주 5	보령 11	아산 21	서산 40
		논산 45	계룡 2	당진 15	금산 62	부여 27
		서천 13	청양 19	홍성 41	예산 19	태안 8
	전북 (130)	군산 4	김제 4	남원 2	무주 51	순창 5
		완주 8	익산 24	임실 7	장수 10	전주 3
		정읍 1	진안 11
	전남 (65)	강진 4	광양 5	구례 1	나주 3	담양 4
		무안 1	보성 3	순천 9	신안 2	여수 11
		영광 1	완도 1	장성 4	장흥 4	진도 6
		함평 2	해남 2	화순 1
	경북 (347)	경산 3	경주 23		고령 4	구미 10
		군위 7	김천 5	문경 20	상주 90	안동 17
		영덕 4	영양 6	영주 20	영천 10	예천 5
		울릉 10	울진 36	의성 12	청도 10	청송 30
		칠곡 8	포항 17
	경남 (98)	거창 13	거제 2	고성 2	김해 1	밀양 11
		사천 9	산청 26	양산 1	의령 3	진주 2
		창녕 2	창원 1	통영 5	함안 3	함양 10
		합천 7
	제주(15)	제주 11	서귀포 4
주민편의, 사회복지 일반시설 (142)	서울(7)	광진 1	서초 2	영등포 2	마포 1	송파 1
	세종(5)	세종 5
	경기도(4)	남양주 1	안성 1	양평 1	포천 1
	강원도(3)	철원 1	횡성 2
	충북(10)	청주 2	충주 2	제천 2	진천 2	음성 2
	충남(20)	아산 5	서산 3	논산 5	부여 2	청양 1
		홍성 2	예산 2
	전북(12)	김제 2	남원 1	무주 2	진안 7
	전남(44)	고흥 4	광양 4	나주 1	담양 1	순천 1
		여수 6	영광 1	영암 4	완도 3	장성 1
		진도 1	함평 2	해남 4	화순 5	목포 5
		구례 1
	경북(12)	경산 2	영덕 1	예천 2	의성 2	포항 5
	경남(18)	거창 6	거제 1	산청 11
	제주도(7)	서귀포 7

□ 국가․공공용 목재펠릿 난로 설치 현황

연도별	소관	보급수량	총사업비(천원)	국비(천원)
2009	국립산림품종관리센터	4	7,920	7,920
	국립자연휴양림관리소	1	1,980	1,980
	합계	5	9,900	9,900
2010	국립자연휴양림관리소	4	7,280	7,280
	국립산림과학원	1	3,740	3,740
	합계	5	11,020	11,020
2011	북부지방산림청	87	177,648	137,357
	동부지방산림청	44	86,052	70,603
	남부지방산림청	67	124,299	98,709
	중부지방산림청	49	98,140	77,876
	서부지방산림청	90	176,776	133,372
	국립자연휴양림관리소	32	63,570	63,570
	국립산림과학원	19	74,413	74,413
	국립수목원	2	3,800	3,800
	산림항공본부	2	4,000	4,000
	산림교육원	2	3,960	3,960
	합계	394	812,658	667,660
2012	북부지방산림청	12	25,823	25,823
	동부지방산림청	12	23,840	23,840
	남부지방산림청	26	32,680	32,680
	중부지방산림청	8	16,000	16,000
	서부지방산림청	9	18,000	18,000
	국립자연휴양림관리소	6	9,772	9,772
	국립산림과학원	7	13,603	13,603
	합계	80	139,718	139,718
2013	북부지방산림청	28	59,500	59,500
	동부지방산림청	21	47,100	47,100
	남부지방산림청	40	76,200	76,200
	중부지방산림청	30	59,900	59,900
	서부지방산림청	25	48,640	48,640
	국립자연휴양림관리소	-	-	-
	국립산림과학원	16	32,000	32,000
	합계	160	323,340	323,340
2014	북부지방산림청	40	80,660	78,880
	동부지방산림청	4	7,940	7,940
	남부지방산림청	29	57,680	57,680
	중부지방산림청	7	14,000	14,000
	서부지방산림청	28	53,780	53,780
	합계	108	214,060	212,280

□ 국가․공공용 목재펠릿 보일러 설치 현황

연도	설치기관	종류	용량	수량	총사업비 (천원)	국비 (천원)	제조업체
2009	서울국유림관리소	온수	58,000kcal	1	10,000	10,000	일도바이오테크
	남부지방산림청	온수	60,000kcal	1	33,000	33,000	귀뚜라미
	덕유산 숲속수련장	온수	25,000kcal	2	10,600	10,600	귀뚜라미
	산림생산기술연구소	온수	100,000kcal	1	50,000	50,000	귀뚜라미
	남부산림연구소	온수	25,000kcal	2	10,560	10,560	귀뚜라미
	501방공대대	온수	258,000kcal	1	90,000	90,000	일도바이오테크
	합계			8	204,160	204,160
2010	수원국유림관리소	온수	49,880kcal	1	8,652	8,652	일도바이오테크
	홍천국유림관리소	온수	25,000kcal	1	4,345	4,345	귀뚜라미
	삼척국유림관리소	온수	20,000kcal	1	3,200	3,200	귀뚜라미
	양산국유림관리소	온수	20,000kcal	1	3,700	3,700	귀뚜라미
	정읍국유림관리소	온수	20,000kcal	1	4,438	4,438	귀뚜라미
	장성 치유의숲	온수	25,800kcal	1	8,580	8,580	의성바이오
	용화산 숲속수련장	온수	60,000kcal	1	6,479	6,479	귀뚜라미
	용화산 세미나실	온수	60,000kcal	1	6,479	6,479	귀뚜라미
	운문산 연립동	온수	20,000kcal	1	3,439	3,439	귀뚜라미
	오서산 산림휴양관	온수	86,000kcal	1	9.949	9.949	일도바이오테크
	덕유산 산림문화실	온수	20,000kcal	1	3,800	3,800	FND인터내셔널
	국립수목원 포천온실	온수	20,000kcal	3	27,300	27,300	일도바이오테크
	국립수목원 양평온실	온수	50,000kcal	2	30,000	30,000	귀뚜라미
	합계			16	110,422	110,422
2011	홍천국유림관리소	온수	20,000kcal	1	15,890	15,890	귀뚜라미
	평창국유림관리소	온수	20,000kcal	1	4,100	4,100	귀뚜라미
	영월국유림관리소	온수	20,000kcal	1	5,500	5,500	귀뚜라미
	춘양양묘사업소	온수	20,000kcal	3	11,100	11,100	귀뚜라미
	영주국유림관리소	온수	20,000kcal	1	3,700	3,700	넥스트에너지
	울진국유림관리소	온수	20,000kcal	4	14,800	14,800	귀뚜라미
	양산국유림관리소	온수	20,000kcal	1	3,700	3,700	귀뚜라미
	충주국유림관리소	온수	20,000kcal	1	3,700	3,700	귀뚜라미
	순천국유림관리소	온수	20,000kcal	1	3,170	3,170	규원테크
	운문산 숲속수련장	온수	20,000kcal	1	4,385	4,385	귀뚜라미
	용대 산림휴양관	온수	50,000kcal	3	16,170	16,170	규원테크
	산림생산기술연구소	온수	300,000kcal	1	264,139	264,139	규원테크
	국립수목원 포천온실	온수	331,146kcal	2	120,000	120,000	규원테크
	국립수목원 양평온실	온수	50,000kcal	1	15,000	15,000	귀뚜라미
	산림조합중앙회	스팀	2톤	1	400,000	280,000	일도바이오테크
	대한석탄공사	온수	600,000kcal	1	103,000	72,100	인터바이오
	대한석탄공사	스팀	1톤	1	206,800	144,760	인터바이오
	제15사단 공병대대	온수	282,940kcal	1	100,000	100,000	일도바이오테크
	제26사단 기갑수색대대	온수	799,800kcal	1	150,000	150,000	일도바이오테크
	충북대학교 학군단	온수	300,000kcal	1	156,600	156,600	일도바이오테크
	정부대전청사 온실	온수	300,000kcal	1	337,377	337,377	인터바이오
	임실경찰서	스팀	1톤	1	170,000	170,000	규원테크
	목포대학교	스팀	2톤	1	242,000	242,000	인터바이오
	합계			31	2,351,131	2,138,191
2013	화천경찰서	온수	18,000kcal	1	3,502	3,502	넥스트에너지코리아
	동부청 관사	온수	20,000kcal	1	4,332	4,332	넥스트에너지코리아
	평창양묘사업소	온수	20,000kcal	2	7,834	7,834	넥스트에너지코리아
	정선양묘사업소	온수	20,000kcal	2	7,834	7,834	넥스트에너지코리아
	강릉관리소 관사	온수	20,000kcal	1	3,502	3,502	넥스트에너지코리아
	백대두간 수목원	온수	kcal	2	179,730	179,730	규원테크
	DMZ 자생식물원 연구센터	온수	324,000kcal (350kw)	1	58,400	58,400	규원테크
	대야산자연휴양림	온수	18,576kcal	4	14,750	14,750	규원테크
	덕유산자연휴양림	온수	100,000kcal	1	19,350	19,350	규원테크
	변산자연휴양림	온수	23,000kcal	2	98,482	98,482	넥스트에너지코리아
	합계			17	397,716	397,716
2014	전남 완도수목원 (서부청)	온수	600,000kcal	1	129,000	129,000	㈜에코프론트

□ 산업용 목재펠릿 보일러 설치 현황

연도	지원대상업체		종류	용량	보일러 제조업체
	업체명	지역
2011	무봉산청소년수련원	경기 평택	온수	120만	인터바이오
	덕부	경기 포천	스팀	7톤	인터바이오
	세방섬유	경기 포천	스팀	7톤	인터바이오
	경기아스콘	경기 포천	스팀	2톤	한국비앤텍
	성신섬유	경기 포천	스팀	5톤	인터바이오
	중앙특수제지	경기 포천	스팀	5톤	인터바이오
	창생농산	충북 청원	온수	120만	인터바이오
	경보제지	전북 임실	스팀	3톤	인터바이오
	화순버섯개발영농조합	전남 화순	스팀	2톤	인터바이오
	합계	9대		35톤
2012	양평산림조합	경기 양평	열풍기	120만	한국비앤텍
	인천화학	경기 김포	스팀	7톤	인터바이오
	현대특수사료	강원 강릉	스팀	7톤	한국비앤텍
	일도바이오테크	강원 동해	열풍기	120만	일도바이오
	남화통상	경남 김해	스팀	3톤	인터바이오
	성도	경북 김천	스팀	2톤	쌍마기계
	포항산림조합	경북 포항	열풍기	120만	에코프론트
	씨앤비물산크린	경북 경산	스팀	2톤	쌍마기계
	구미원예농단	경북 구미	온수	120만	한국비앤텍
	세흥	경북 경산	스팀	4톤	한국비앤텍
	남선	경북 군위	스팀	2톤	규원테크
	농업회사법인 백산(유)	경북 김천	스팀	2톤	규원테크
	세움	경북 경주	스팀	3톤	규원테크
	대광염직	경북 칠곡	스팀	7톤	인터바이오
	신혁	경남 김해	스팀	3톤	규원테크
	한산케미칼	충남 서천	스팀	7톤	인터바이오
	엔바이오니아	충북 제천	스팀	3톤	인터바이오
	딘양산림조합	충북 단양	열풍기	120만	한국비앤텍
	세종산림조합	세종	열풍기	120만	한국비앤텍
	조인	충북 음성	스팀	5톤	인터바이오
	제일제당	충북 진천	스팀	5톤	인터바이오
	대경오앤티	충북 음성	스팀	7톤	인터바이오
	조이스포츠	전남 여수	스팀	3톤	규원테크
	지리산버섯영농조합법인	경남 함양	스팀	2톤	규원테크
	한라산업	제주 제주	스팀	4톤	인터바이오
	대동	제주 제주	스팀	4톤	인터바이오
	세기사	제주 서귀포	스팀	1톤	한국비앤텍
	합계	27대		95톤
2013	대원	경기 포천	스팀	7톤	에코프론트
	산림버섯연구소	경기 여주	스팀	2톤	규원테크
	융도물산	경기 양주	스팀	5톤	에코프론트
	㈜동보피엔티	경기 양주	스팀	7톤	인터바이오
	우일음료㈜	경북 예천	스팀	7톤	인터바이오
	㈜동광농산	경북 영천	스팀	7톤	인터바이오
	우성수지㈜	경남 김해	스팀	5톤	쌍마기계
	농업회사법인㈜그린텍	경남 밀양	온수	2.5톤	인터바이오
	버울새송이영농조합법인	경남 창녕	스팀	5톤	에코프론트
	대림산업	경북 경산	스팀	2톤	쌍마기계
	㈜한탈L&C	경북 경주	스팀	3톤	규원테크
	샘표식품㈜	충북 영동	스팀	5톤	인터바이오
	풀무원식품㈜	충북 음성	스팀	7톤	인터바이오
	버섯사랑영농조합법인	충남 예산	스팀	2톤	에코프론트
	오뚜기SF(주)	경남 고성	스팀	7톤	인터바이오
	번지뜰버섯농원	전남 화순	스팀	2톤	규원테크
	선광제지	경남 함양	스팀	2톤	쌍마기계
	개명임업	경남 거창	열풍기	60만	규원테크
	대나무랜드	전남 담양	온수	120만	에코프론트
	신성제지	경남 의령	스팀	2톤	쌍마기계
	(주)동원유지	경남 사천	스팀	5톤	쌍마기계
	합계	21대		88톤
2014	㈜탑크린	경기 안성	스팀	2톤	에코프론트
	㈜청우식품	경기 포천	스팀	5톤	에코프론트
	㈜강원랜드	강원 정선	스팀	7톤	에코프론트
	세화산업㈜	강원 동해	스팀	3톤	쌍마기계
	경창산업㈜	대구 달성	온수	180만	규원테크
	㈜대원크리닝	경남 양산	스팀	3톤	규원테크
	c.s.c 주식회사	경남 김해	스팀	7톤	규원테크
	㈜동원유지	세종 장군	스팀	7톤	한국비엔텍
	㈜축림	전북 익산	스팀	7톤	일도바이오
	㈜한국스티로폴	광주 광산	스팀	5톤	쌍마기계
	합계	10대
2015	경기아스콘(주)지점	경기 포천	열풍기	120만	(주)규원테크
	창진테이프	경북 김천	스팀	4톤	(주)규원테크
	신우에스에프	경북 안동	스팀	5톤	(주)규원테크
	영농조합법인지무	경남 창녕	스팀	4톤	(주)규원테크
	㈜무등기업평동	광주 광산	스팀	5톤	(주)규원테크
	㈜한강산업	제주 제주	스팀	1톤	(주)규원테크
	광명강재	광주 서	스팀	5톤	(주)규원테크
	㈜웅진산업	제주 서귀포	스팀	7톤	(주)규원테크
	농업법인대자연(주)	제주 서귀포	스팀	3톤	(주)규원테크
	합계	9대

3. 산림바이오매스확충사업 예산

구분	총예산 (백만원)	목재펠릿 제조시설	화목 보일러	목재펠릿 보일러	목재펠릿 난로	보급사업 운영	비축망 구축	에너지림,, 홍보타운	탄소순환 마을	목재이용, 산업육성
합계	146,006	83,651	1,913	54,380	1,240	2,468	400	11,636	5,612	45,107
2008	6,734	1,750	562.5	52	-	-		-	-	4,369
2009	16,233	6,000	1,350	3,900	-	-		-	-	4,983
2010	14,513	7,000	-	4,560	-	-		-	220	2,733
2011	16,722	2,500	-	8,929	700	190		-	1,514	2,889
2012	17,793	1,250	-	10,868	140	374		-	2,586	2,575
2013	20,357	1,750	-	10,205	200	405		2,106	1,293	4,398
2014	18,206	2,000	-	6,405	200	643		3,566	-	5,392
2015	18,339	500	-	4,400	-	428	200	3,476	-	9,335
2016	17,109	500	-	5,060	-	428	200	2,488	-	8,433

4. 목재펠릿 가격동향(2015년 12월 기준

□ 가정용(1등급, 배송비 제외)

제조업체	지역	연락처	소포장(20kg)		톤백 포장
			관내	관외	관내	관외
산림조합중앙회	경기 여주	031-881-1396	350,000	350,000
(주)그린에코	경기 평택	031-647-3456	360,000	360,000	300,000	300,000
양평산림조합	경기 양평	031-772-2144	330,000	350,000	-	-
경기아스콘산업(주)	경기 포천	031-533-2091	350,000	350,000	-	-
일도바이오	강원 동해	033-521-8490	-	-
규원에너지	강원 정선	033-563-6533	330,000	330,000	330,000	330,000
(재)화천군청정산업진흥재단	강원 화천	033-440-2422	280,000	-	-	-
(주)풍림	충북 괴산	043-836-6663	290,000	320,000	-	-
신영E&P	충북 청원	043-241-7878	310,000	330,000	270,000	280,000
단양산림조합	충북 단양	043-422-3511	315,000	330,000	290,000	300,000
세종산림조합	세종	041-865-2132	330,000	350,000
무주군	전북 무주	063-320-2423	290,000	320,000	-	-
대성우드	전남 화순	061-372-2870	330,000	350,000	220,000	220,000
㈜대현우드	전남 광양	061-794-1066	245,000	250,000	230,000	230,000
세온엔텍	전남 장성		340,000	340,000	320,000	320,000
포항산림조합	경북 포항	054-247-4654	320,000	340,000
산청산림조합	경남 산청	055-973-4400	320,000	340,000	-	-
아주녹화개발	경남 김해	055-339-9808	350,000	370,000	270,000	280,000
개명목재산업	경남 거창	055-942-2400	340,000	340,000	-	-
서귀포산림조합	제주 서귀포	064-738-5101	340,000	-	-	-

* 공장 상차가격 기준

5. 목재펠릿 보일러 제조업체 등록현황

* 산림청에서 보급사업으로 추진하고 있는 ‘목재펠릿보일러(주택용, 산업용) 지원기준’ 의거 등록된 업체 현황임.(목재펠릿보일러 시장 전반에 관한 사항 아님)

□ 주택용 목재펠릿 보일러

등록번호 / 등록일 : 산림청 2014-3 / ‘14. 12. 11.
□ 업체 현황
업체명	주 소			연 락 처		사업자등록번호
(주)규원테크	경상북도 경산시 남산면 송내리 33-1			053-856-5900		515-81-39758
□ 등록 보일러
모델명		열효율	정격열출력(난방)		정격열출력(급탕)		연료소비량
K-20A		94.7%	26.85kW		26.2kW		6.15kg/h
□ 보일러 가격 / 등록계좌
총액		보일러	축열조		등록계좌
4,638,600원		3,840,800원	797,800원		농협, 317-0003-1900-41 ㈜규원테크

등록번호 / 등록일 : 산림청 2012-2 / ‘12. 6. 15.
□ 업체 현황
업체명		주 소		연 락 처	사업자등록번호
(주)넥스트에너지코리아		경기 광주시 도척면 궁평리 179-2		031-764-5616	126-86-12549
□ 등록 보일러
모델명	열효율		정격열출력(난방)	정격열출력(급탕)	연료소비량
NEK-309A1	95%		20.93kW	20.93kW	4.9kg/h
□ 보일러 가격 / 등록계좌
총액	보일러		축열조	등록계좌
4,098,000원	3,502,000원		596,000원	농협, 351-0484-9438-53 ㈜넥스트에너지코리아

등록번호 / 등록일 : 산림청 2014-2 / ‘14. 3. 14.
□ 업체 현황
업체명			주 소			연 락 처		사업자등록번호
(주)넥스트에너지코리아			경기 광주시 도척면 궁평리 179-2			031-764-5616		126-86-12549
□ 등록 보일러
모델명	열효율				정격열출력(난방)	정격열출력(급탕)		연료소비량
NEK-309A2	94.1%				23.25kW	22.09kW		5.3kg/h
□ 보일러 가격 / 등록계좌
총액		보일러		축열조			등록계좌
4,642,000원		3,999,000원		643,000원			농협, 351-0484-9438-53 ㈜넥스트에너지코리아

등록번호 / 등록일 : 산림청 2014-1 / ‘14. 2. 28.
□ 업체 현황
업체명	주 소			연 락 처		사업자등록번호
(주)귀뚜라미	경북 청도군 청도읍 월곡2길 34			1588-9000		312-85-32718
□ 등록 보일러
모델명		열효율	정격열출력(난방)		정격열출력(급탕)		연료소비량
KRP-20B PLUS		90.5%	23.3kW		25.1kW		5.37kg/h
□ 보일러 가격 / 등록계좌
총액		보일러	축열조		등록계좌
4,432,000		3,757,000	675,000		농협, 1153-01-002238 ㈜ 귀뚜라미

등록번호 / 등록일 : 산림청 2012-5 / ‘15. 10. 7.
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처	사업자등록번호
(주)귀뚜라미	경북 청도군 청도읍 월곡2길 34				1588-9000	312-85-32718
□ 등록 보일러
모델명		열효율	정격열출력(난방)	정격열출력(급탕)			연료소비량
KRP-20PA		95.9%	24.0kW	22.0kW			5.3kg/h
□ 보일러 가격 / 등록계좌
총액		보일러	축열조	등록계좌
4,652,000		3,993,000 (설치비 포함)	659,000	농협, 1153-01-002238 ㈜ 귀뚜라미

□ 산업용 목재펠릿 보일러

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-1-스팀2 / ’11. 04. 21. * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
(주)인터바이오	경기도 평택시 오성면 죽리 164-14		031-681-7941		125-81-79858
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
BS-2000	미검사	2ton/h		10㎏㎠.G		330㎏
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
미정	미정	미정		농협 355-0018-0483-03 ㈜인터바이오

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-1-스팀3 / ’11. 04. 21. * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
(주)인터바이오	경기도 평택시 오성면 죽리 164-14		031-681-7941		125-81-79858
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
BS-3000	성적서 미수신	3ton/h		10㎏㎠.G		495㎏
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
374,536,000	348,237,000	26,299,000		농협 355-0018-0483-03 ㈜인터바이오

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-1-스팀4 / ’11. 04. 21. * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
(주)인터바이오	경기도 평택시 오성면 죽리 164-14		031-681-7941		125-81-79858
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
BS-4000	미검사	4ton/h		10㎏㎠.G		6600㎏
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
448,793,000	419,370,000	29,423,000		농협 355-0018-0483-03 ㈜인터바이오

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-1-스팀5 / ’11. 04. 21. * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
(주)인터바이오	경기도 평택시 오성면 죽리 164-14		031-681-7941		125-81-79858
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
BS-5000	88.9%	5ton/h		10㎏㎠.G		825㎏
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
575,988,000	543,442,000	32,546,000		농협 355-0018-0483-03 ㈜인터바이오

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-1-스팀7 / ’11. 04. 21. * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
(주)인터바이오	경기도 평택시 오성면 죽리 164-14		031-681-7941		125-81-79858
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
BS-7000	91.4%	7ton/h		10㎏㎠.G		1,200㎏
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
753,972,000	715,179,000	38,793,000		농협 355-0018-0483-03 ㈜인터바이오

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2013-2-온수 / ’13. 06. 20. * 온수 150만Kcal 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
(주)인터바이오	경기도 평택시 오성면 죽리 164-14		031-681-7941		125-81-79858
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
IB-P150	88.3%	150만Kcal/h		무압		480㎏/h 이하
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
295,035,000	272,687,000	22,348,000		농협 355-0018-0483-03 ㈜인터바이오

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-3-스팀2 / ’11. 11. 11 * 2톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
㈜쌍마기계	경북 경산시 압량면 가일리 268		053-817-9626		515-81-25671
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
SMWB-P2000	85%	1,200,000 kcal/h		10㎏㎠		320㎏/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
241,023,000	208,477,000	32,546,000		농협 351-0481-3829-63 ㈜쌍마기계

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2013-3-스팀3 / ’13. 06. 25
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
㈜쌍마기계	경북 경산시 압량면 가일리 268		053-817-9626		515-81-25671
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
SMWB-P3000	88%	3,000kg/hr		1.0Mpa		480㎏/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
341,090,000	247,304,000	93,786,000		농협 351-0481-3829-63 ㈜쌍마기계

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2013-4-스팀4 / ’13. 06. 25
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
㈜쌍마기계	경북 경산시 압량면 가일리 268		053-817-9626		515-81-25671
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
SMWB-P4000	88%	4,000kg/hr		1.0Mpa		640㎏/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
439,412,000	331,647,000	107,765,000		농협 351-0481-3829-63 ㈜쌍마기계

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-5-스팀5 / ’12. 11. 03 * 5톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
㈜쌍마기계	경북 경산시 압량면 가일리 268		053-817-9626		515-81-25671
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
SMWB-P2000	85.2%	2,000kg/hr		1.0Mpa		325㎏/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
533,597,000	421,905,000	111,692,000		농협 351-0481-3829-63 ㈜쌍마기계

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2014-2-스팀5(무빙그레이트) / ’14. 8. 19. * 5톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
㈜쌍마기계	경북 경산시 압량면 가일리 268		053-817-9626		515-81-25671
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
SMWB-P5000	89.1%	5,000kg/hr		10㎏㎠.G		850kg/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
597,609,315	488,389,669	109,219,646		농협 351-0481-3829-63 ㈜쌍마기계

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2014-3-스팀3(무빙그레이트) / ’14. 12. 11. * 5톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
㈜쌍마기계	경북 경산시 압량면 가일리 268		053-817-9626		515-81-25671
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
SMWB-P3000(MG)	88.9%	3,000kg/hr		10㎏㎠.G		480kg/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
376,885,224	307,809,305	69,075,919		농협 351-0481-3829-63 ㈜쌍마기계

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-4-스팀1 / ’12. 11. 22 * 스팀 2톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
한국비앤텍(주)	경기도 시흥시 정왕동 1254-4		031-432-0236		133-81-38052
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
HKGT-S010	88% 이상	1ton/h		설계 : 15kg 상용 : 7kg		170㎏/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
669,930,577	632,579,634	37,350,943		우리은행 362-04-105690 한국비앤텍(주)

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-4-스팀2 / ’12. 11. 22 * 스팀 2톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
한국비앤텍(주)	경기도 시흥시 정왕동 1254-4		031-432-0236		133-81-38052
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
HKGT-S020	88.3% 이상	2ton/h		설계 : 15kg 상용 : 7kg		340㎏/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
미정	미정	미정		우리은행 362-04-105690 한국비앤텍(주)

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-3-스팀3 / ’12. 07. 06 * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
한국비앤텍(주)	경기도 시흥시 정왕동 1254-4		031-432-0236		133-81-38052
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
HKGT-S030	88% 이상	3ton/h		설계 : 15kg 상용 : 7kg		510㎏/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
미정	미정	미정		우리은행 362-04-105690 한국비앤텍(주)

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-3-스팀4.5 / ’12. 07. 06 * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
한국비앤텍(주)	경기도 시흥시 정왕동 1254-4		031-432-0236		133-81-38052
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
HKGT-S045	88% 이상	4.5ton/h		설계 : 15kg 상용 : 7kg		765㎏/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
미정	미정	미정		우리은행 362-04-105690 한국비앤텍(주)

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-3-스팀4 / ’12. 07. 06 * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
한국비앤텍(주)	경기도 시흥시 정왕동 1254-4		031-432-0236		133-81-38052
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
HKGT-S040	88% 이상	4ton/h		설계 : 15kg 상용 : 7kg		680 ㎏/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
미정	미정	미정		우리은행 362-04-105690 한국비앤텍(주)

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-3-스팀5 / ’12. 07. 06 * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
한국비앤텍(주)	경기도 시흥시 정왕동 1254-4		031-432-0236		133-81-38052
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
HKGT-S050	88% 이상	5ton/h		설계 : 15kg 상용 : 7kg		850㎏/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
559,237,378	527,891,789	31,345,589		우리은행 362-04-105690 한국비앤텍(주)

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-3-스팀6 / ’12. 07. 06 * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
한국비앤텍(주)	경기도 시흥시 정왕동 1254-4		031-432-0236		133-81-38052
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
HKGT-S060	88% 이상	6ton/h		설계 : 15kg 상용 : 7kg		1,020㎏/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
미정	미정	미정		우리은행 362-04-105690 한국비앤텍(주)

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-3-스팀7 / ’12. 07. 06 * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
한국비앤텍(주)	경기도 시흥시 정왕동 1254-4		031-432-0236		133-81-38052
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
HKGT-S070	88% 이상	7ton/h		설계 : 15kg 상용 : 7kg		1,190㎏/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
669,930,577	632,579,634	37,350,943		우리은행 362-04-105690 한국비앤텍(주)

등록번호 / 등록일 : 산림청 2012-1-스팀2 / ’12. 02. 16. * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
(주)에코프론트	경기 화성시 서신면 당성로152번길 47		031-355-0043		124-86-83766
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
Cozero-SZ20	90.8%	2ton/h		10kg/㎠		389.2kg/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
284,172,000	258,650,000	25,522,000		중소기업은행, 311-050150-04-010 ㈜에코프론트

등록번호 / 등록일 : 산림청 2012-6-스팀7 / ’12. 11. 03. * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
(주)에코프론트	경기 화성시 서신면 당성로152번길 47		031-355-0043		124-86-83766
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
Cozero-SZ70	90.6%	7ton/h		10kg/㎠		1365.3kg/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
755,341,000	700,159,000	55,181,000		중소기업은행, 311-050150-04-010 ㈜에코프론트

등록번호 / 등록일 : 산림청 2013-5-스팀5 / ’13. 07. 17. * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
(주)에코프론트	경기 화성시 서신면 당성로152번길 47		031-355-0043		124-86-83766
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
Cozero-SZ50	91.2%	5ton/h		10kg/㎠		892kg/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
580,735,000	537,225,000	43,509,000		중소기업은행, 311-050150-04-010 ㈜에코프론트

등록번호 / 등록일 : 산림청 2012-2-스팀1 / ’12. 02. 16. * 스팀 2톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
(주)규원테크	경북 경산시 남산면 송내공단길 95		053-856-5900		515-81-39758
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
KSW-100	91.8%	1034.8kg/h		10kg/㎠		165kg/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
150,000,000	138,000,000	12,000,000		농협, 317-0003-1900-41 ㈜규원테크

등록번호 / 등록일 : 산림청 2013-6-스팀2 / ’13. 08. 13. * 스팀 2톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
(주)규원테크	경북 경산시 남산면 송내공단길 95		053-856-5900		515-81-39758
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
KSW-200	89.8%	2018kg/h		10kg/㎠		336.9kg/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
302,395,536	280,748,958	21,646,578		농협, 317-0003-1900-41 ㈜규원테크

등록번호 / 등록일 : 산림청 2012-10-스팀3 / ’12. 10. 13. * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
(주)규원테크	경북 경산시 남산면 송내공단길 95		053-856-5900		515-81-39758
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
KSW-300	89.8%	3019kg/h		15kg/㎠		538kg/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
369,559,400	344,143,468	25,415,953		농협, 317-0003-1900-41 ㈜규원테크

등록번호 / 등록일 : 산림청 2014-01-스팀7 / ’14. 3. 10. * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소		연 락 처		사업자등록번호
(주)규원테크	경북 경산시 남산면 송내공단길 95		053-856-5900		515-81-39758
□ 등록 보일러
모델명	열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
KSW-700	90%	7ton/h		10kg/㎠		1,190kg/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가	설치원가		등록계좌
미정	미정	미정		농협, 317-0003-1900-41 ㈜규원테크

등록번호 / 등록일 : 산림청 2015-1-스팀4 / ’18. 8. 31. * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명		주 소			연 락 처		사업자등록번호
(주)규원테크		경북 경산시 남산면 송내공단길 95			053-856-5900		515-81-39758
□ 등록 보일러
모델명			열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
KSW-400 (동체: 노통연관식) (연소로: 내화재+습식) (버너: 무빙화격자식)			85%이상	4ton/hr		10kg/㎠		720kg/hr 이하
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가			설치원가		등록계좌
481,561,560	448,967,070			32,594,490		농협, 317-0003-1900-41 ㈜규원테크

등록번호 / 등록일 : 산림청 2015-2-스팀5 / ’15. 8. 31. * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명		주 소		연 락 처		사업자등록번호
(주)규원테크		경북 경산시 남산면 송내공단길 95		053-856-5900		515-81-39758
□ 등록 보일러
모델명		열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
KSW-500 (동체: 노통연관식) (연소로: 내화방식) (버너: 무빙화격자식)		85%이상	5ton/hr		10kg/㎠		900kg/hr 이하
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액	제조원가		설치원가		등록계좌
594,076,400	554,934,680		39,141,720		농협, 317-0003-1900-41 ㈜규원테크

6. 목재펠릿 경제성 및 친환경성

□ 경제성

◦ 주택용 보일러 (2015.12. 기준)

구분	목재펠릿	경유	실내등유	도시가스	심야전기
가격	400원/kg	1,095원/ℓ	859원/ℓ	17원/MJ	76원/kwh
발열량	4.5Mcal/kg	9Mcal/ℓ	9Mcal/ℓ	0.24Mcal/MJ	0.86Mcal/kwh
발열량(Mcal)당 가격	89원	125원	95원	71원	88원
절감률(%)	-	29%	7%	-25%	-1%

◦ 산업용 보일러  (2015.12. 기준)

구분	목재펠릿	도시가스	LPG	B-C유	경유	산업용전기
가격	300원/kg	17원/MJ	769원/kg	531원/ℓ	1,095원/ℓ	79원/kwh
발열량	4.5Mcal/kg	0.24Mcal/MJ	11Mcal/kg	9.9Mcal/ℓ	9Mcal/ℓ	0.86Mcal/kwh
발열량(Mcal)당 가격	67원	70원	64원	54원	127원	92원
절감률(%)	-	6%	-4%	-24%	45%	27%

□ 친환경성

◦ 기후변화협약에 의해 온실가스를 배출하지 않는 것으로 인정받는 친환경적인 연료이자 대기오염물질을 적게 배출하는 청정연료

- 목재펠릿 1톤은 원유 3.3배럴과 대체되며 펠릿 1톤당 1.37tCO2 감축

- 나무를 원료로 사용하여 산성비의 원인인 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx)을 거의 배출하지 않음

측정항목	환경부기준	목재펠릿	경유
황산화물(SOx)	100 ppm	1 ppm	22 ppm
질소산화물(NOx)	150 ppm	10 ppm	135 ppm

7. 목재펠릿 품질 규격·품질 기준

특성	단위	1급펠릿	2급펠릿	3급펠릿	4급펠릿
크기(지름)	㎜	6-8	6-8	6-8	6-25
크기(길이)	㎜	≤32	≤32	≤32	≤32
겉보기밀도	㎏/㎥	≥640	≥600	≥550	≥500
함수율	%	≤10	≤10	≤15	≤15
회분	%	≤0.7	≤1.5	≤3.0	≤6.0
미세분	%	＜1.0	＜1.0	＜2.0	＜2.0
내구성	%	≥97.5	≥97.5	≥95	≥95
발열량	㎉/㎏ (MJ/㎏)	≥4,300 (≥18.0)	≥4,300 (≥18.0)	≥4,040 (≥16.9)	≥4,040 (≥16.9)
황	%	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05
염소	%	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05
질소	%	＜0.3	＜0.5	＜0.7	＜1.0
비소	㎎/㎏	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0
카드뮴	㎎/㎏	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5
크롬	㎎/㎏	≤10	≤10	≤10	≤10
구리	㎎/㎏	≤10	≤10	≤10	≤10
납	㎎/㎏	≤10	≤10	≤10	≤10
수은	㎎/㎏	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05
니켈	㎎/㎏	≤10	≤10	≤10	≤10
아연	㎎/㎏	≤100	≤100	≤100	≤100
회분용융 거동온도	℃	권장 표시항목
기타첨가물	%	＜2.0	＜2.0	＜2.0	＜2.0

8. 신재생에너지설비 공공기관 설치 의무화

◦ 대상 : 국가․지자체 및 공공기관이 신축 ․증출 또는 개축하는 연면적 1천㎡이상 건축물

◦ 신ㆍ재생에너지 사용량 의무비율 (’16.1.1. 상향조정)

- ('13) 11% → ('14) 12% → ('15) 15% → ('16) 18% → ('17) 21% → ('20이후) 30%

* 대상 건축물에 대하여 예상에너지사용량의 공급의무비율 이상을 신·재생에너지로 공급

9. RPS(Renewable Portfolio Standard) : 신재생에너지 의무할당제도

◦ 공급의무자 범위 : 일정규모(500MW) 이상의 발전설비를 보유한 발전사업자

* (’16년, 총18개사) 한국수력원자력, 남동발전, 중부발전, 서부발전, 남부발전, 동서발전, 지역난방공사, 수자원공사, SK E&S, GS EPS, GS 파워, 포스코에너지, 씨지앤율촌전력, 평택에너지서비스, 대륜발전, 에스파워, 포천파워, 동두천 드림

◦ 공급의무자의 연도별 의무비율

연도	’12년	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년	’23년	’24년 이후
비율 (%)	2.0	2.5	3.0	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0

* 의무공급량 = 공급의무자의 총발전량(신재생에너지발전량 제외)×의무비율

◦ 태양광 별도 의무량(GWh) : ('12) 276 → ('15년이후) 1,971(’15.12.31.까지 적용)

* 2016년 이후에는 태양광 및 비태양광 통합운영(의무량부과, 의무이행, 현물거래 등 단일화)

◦ 신ㆍ재생에너지 공급 불이행에 대한 과징금 : 공급인증서 평균거래 가격의 150% 이내에서 불이행사유, 불이행 횟수 등을 고려하여 과징급 부과

10. REC(Renewable Energy Certificate) : 신재생에너지 공급인증서

◦ (정의) 발전사업자가 신·재생에너지 설비를 이용하여 전기를 생산·공급하였음을 증명하는 인증서

◦ (활용) 공급의무자는 REC를 구매하여 의무공급량 충당 가능

- (산정방법) 공급인증서 발급대상 설비에서 공급된 MWh기준의 신재생에너지 전력량에 대해 가중치를 곱하여 부여

* REC 가격(현물거래) : 태양광 88,858원 / 일반 90,771원 (’15년 평균가격)

◦ (가중치) 발전단가, 특정 산업의 투자활성화, 환경훼손 정도 등을 종합적으로 고려하여 신재생에너지원별로 상이하게 부여

- 태양광 및 해상풍력은 조기 산업화, 시장 확대 등을 위해 높은 가중치 부여

- 3년마다 재검토하여 조정하며, 차기 검토는 ’17년에 시행

에너지원의 종류별	기준 및 범위
바이오에너지	기준	1. 생물유기체를 변환시켜 얻어지는 기체, 액체 또는 고체의 연료 2. 제1호의 연료를 연소 또는 변환시켜 얻어지는 에너지 ※ 제1호 또는 제2호의 에너지가 신ㆍ재생에너지가 아닌 석유제품 등과 혼합된 경우에는 생물유기체로부터 생산된 부분만을 바이오에너지로 본다.
	범위	1. 생물유기체를 변환시킨 바이오가스, 바이오에탄올, 바이오액화유 및 합성가스 2. 쓰레기매립장의 유기성폐기물을 변환시킨 매립지가스 3. 동물ㆍ식물의 유지(油脂)를 변환시킨 바이오디젤 4. 생물유기체를 변환시킨 땔감, 목재칩, 펠릿 및 목탄 등의 고체연료
석탄을 액화ㆍ가스화한 에너지	기준	석탄을 액화 및 가스화하여 얻어지는 에너지로서 다른 화합물과 혼합되지 않은 에너지
	범위	1. 증기 공급용 에너지 2. 발전용 에너지
중질잔사유를 가스화한 에너지	기준	1. 중질잔사유를 가스화한 공정에서 얻어지는 연료 2. 제1호의 연료를 연소 또는 변환하여 얻어지는 에너지 ※ “중질잔사유”란 원유를 정제하고 남은 최종 잔재물로서 감압증류 과정에서 나오는 감압잔사유, 아스팔트와 열분해 공정에서 나오는 코크, 타르 및 피치 등을 말한다.
	범위	합성가스
폐기물에너지	기준	1. 각종 사업장 및 생활시설의 폐기물을 변환시켜 얻어지는 기체, 액체 또는 고체의 연료 2. 제1호의 연료를 연소 또는 변환시켜 얻어지는 에너지 3. 폐기물의 소각열을 변환시킨 에너지 ※ 제1호부터 제3호까지의 에너지가 신ㆍ재생에너지가 아닌 석유제품 등과 혼합되는 경우에는 각종 사업장 및 생활시설의 폐기물로부터 생산된 부분만을 폐기물에너지로 본다.

◦ 바이오에너지 등의 기준 및 범위

◦ 공급인증서 발급대상 설비 기준(바이오에너지 설비)

- 생물유기체를 변환시켜 얻어지는 기체, 액체 또는 고체의 연료로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 연료를 연소 또는 변환시켜 전기를 생산하는 설비

1. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 따른 임산물

2.「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」에 따른 목재펠릿, 목재칩, 목재브리켓

3.「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」에 따른 바이오고형연료제품(Bio-SRF)

4.「폐기물관리법」에 따른 폐기물 중 생물기원의 유기성 폐기물

5.「발전용 바이오중유 시범보급사업 추진에 관한 고시」에 따른 발전용 바이오중유

6.「폐기물관리법」에 따른 폐기물 원료의 매립지 가스

7. 바이오가스 및 바이오수소

단, 신·재생에너지가 아닌 연료와 혼합되는 경우에는 바이오에너지의 열량 비율만 적용하며, 바이오에너지 비율 산정이 불가능한 경우에는 전체를 바이오에너지에서 제외

◦ 대상에너지 및 공급인증서(REC) 가중치

“REC(Renewable Energy Certificate)”란 공급인증서의 발급 및 거래단위로서 공급인증서 발급대상 설비에서 공급된 MWh기준의 신․재생에너지 전력량에 대해 가중치를 곱하여 부여하는 단위

구 분	공급인증서 가중치	대상에너지 및 기준
바이오에너지	0.5	매립지가스
	1.0	바이오에너지
	1.5	목질계 바이오매스 전소발전

- (목질계 바이오매스 전소발전) 광합성을 통해 자라는 모든 식물군으로부터 얻어지는 목질계 원료를 이용하여 생산된 연료를 연소 또는 변환시켜 전기를 생산하는 것

- (전소발전) 해당연료의 비율이 100%로서 발전되는 것을 의미

단, 초기 Start-up 및 안정적인 연소조건 유지를 위해 전체 열량의 10%이내 혼소를 인정

* 건설 폐목재 및 사업장 폐목재 중 신축현장 폐목재, 목재파레트, 목재포장재, 전선드럼 등이 재활용이 가능한 경우와 벌채, 숲가꾸기 등 산림사업 및 산지개발로 발생한 원목의 경우는 공급인증서 발급 가중치를 적용하지 않는다. 이 경우 원목은 재활용이 가능한 원목에 한하여 적용한다.

◦ 제도운영 체계

-「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법」 개정('10. 3. 18)

* 법 제12조의5 등에 발전량의 일정량 이상을 의무적으로 신·재생에너지를 이용·공급토록 규정

-「신․재생에너지 공급의무화제도 관리 및 운영지침(산업통상자원부 고시)」 개정(2014.9.12.)

* 신․재생에너지 공급의무화제도를 효율적으로 운영하기 위하여 필요한 세부사항 규정

- 공급인증서의 가중치는 3년마다 기술개발 수준, 신․재생에너지의 보급 목표, 운영 실적과 그 밖의 여건 변화 등을 고려하여 공급인증서 가중치를 재검토 하도록 규정

* 부칙 개정을 통해 시행일을 2012.1.1.에서 2012.6.25.로 변경(본문 개정사항은 없음)

-「공급인증서 발급 및 거래시장 운영에 관한 규칙(신․재생에너지센터 공고)」

11. 산림탄소상쇄제도

◦ (정의) 기업, 산주, 지방자치단체 등이 자발적으로 온실가스 배출을 줄이기 위하여 탄소흡수원 증진 활동을 하고, 이를 통해 확보한 산림탄소흡수량을 정부가 인증해 주는 제도

* 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」의 시행(2013.2.23.)과 함께 도입되었으며, 산림탄소흡수량의 거래 가능여부에 따라 “거래형”과 “비거래형”으로 참여

- (거래형) 국내산 산림바이오매스 에너지를 사용하여 온실가스 배출량을 절감

거래가격 = 매년 인증된 산림탄소흡수량(tCO2)×거래단가(원/tCO2)

= (기존 화석연료 이용(베이스라인) 배출량–사업활동에 따른 배출량–누출량)×거래단가

* 세부계산 방법 : ‘사회공헌형 산림탄소상쇄 운영표준(’14.11.10. 개정본)‘ 참고

- (비거래형) 수입산 사용이 가능하며 홍보 등에 활용(거래 불가)

◦ (사업참여자) 최종적으로 산림바이오매스 에너지를 사용하여 온실가스 배출량을 저감한 자

- 주택, 산업용 목재펠릿보일러 설치 개인 및 단체

(가정, 학교, 마을, 병원, 사무실, 시설원예단지, 열병합발전소 등)

◦ (사업기간 및 모니터링 주기)

- 사업기간 : 사업자가 설정

- 모니터링 주기 : 매년(첫 번째 모니터링 시기는 사업자가 설정 가능)

* 사업자는 모니터링 이후 검·인증을 통해 산림탄소흡수량 판매 및 홍보 가능

◦ (사업참여 절차)

◦ (사업계획서 작성 대행기관)

구분	사업계획서 작성 대행기관	전화번호	소재지
1	산림조합중앙회	02-3434-8350	대전
2	(재)한국기후변화 대응연구센터	033-254-2169	춘천
3	㈜태은	031-529-4363	남양주
4	㈜생태서비스컨설팅	02-413-0880	서울
5	고려대학교 환경 GIS-RS 연구실	02-3290-3470	서울

- 사업계획서 작성 비용의 일부를 지원(’16. 1.∼12월)

· 사업 등록을 완료한 사업자 중 외부계획서 작성 대행기관에서 컨설팅을 받은 사업자 대상

· 참여 유형별 지원금

참여유형	거래형	비거래형
지원금	최대 4,000천원/건	최대 3,000천원/건

* 지원금은 매년 초 산림탄소센터 홈페이지에 알림

◦ (사업참여 실적) 총 75건의 상쇄사업이 등록되어 연간 예상 산림 탄소흡수량은 8,742tCO2이며,

이 가운데 산림바이오매스 에너지이용 사업은 2건이 등록되어 연간 1,772tCO2 흡수 예상

(단위 : tCO2)

등록일자	사업자명	사억기간(2012-2022) 중 총 이산화탄소흡수량	연간이산화탄소흡수량
2015.10.30	엔바이오니아	1,323	132
2015.10.30	대창제지(주)	14,403	1,440

12. 온실가스 에너지 목표관리제

◦ 법적근거 : 저탄소 녹색성장 기본법 제42조
온실가스·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침(환경부 고시)

◦ 총괄기관 : 환경부

◦ 온실가스 다배출 업체에게 온실가스 배출량과 에너지 사용량 감축목표 설정․관리

◦ 관리업체 지정기준

구 분	2012.1.1. 부터		2014.1.1. 부터
	업체기준	사업장기준	업체기준	사업장기준
온실가스(CO2 Ton)	87,500	20,000	50,000	15,000
에너지소비(TJ)	350	90	200	80

◦ 관리업체 지정 현황 : 840개 업체(’14.6.30일 기준)

- 농업·임업·축산·식품 57개*, 산업·발전 604개**, 건물·교통·건설 116개, 폐기물 63개

* 목재업종 7개 업체 포함(포레스코, 한솔홈데코, 대성목재공업, 동화기업, 선창산업, 성창보드, 광원목재)

** 제지업종 46개 업체 포함

◦ 추진절차

* 2014년 감축활동 수행을 기준으로 추진절차 작성

13. TOE와 KW

◦ TOE(석유환산톤, Ton of Oil Equivalent) : 원유 1톤에 해당하는 열량으로 약 107Kcal

- 원유 1톤(1TOE) = 7.33배럴 = 1,165.4ℓ = 5.83드럼 = 41,860.5 MJ

* 1toe는 ① 일반승용차(연비 11km/ℓ)가 서울-부산을 17번 왕복할 수 있는 휘발유량

② 일반가정(255kWh/월)에서 약 1년 7개월 동안 쓸 수 있는 전력량

③ 목재펠릿 1톤은 0.45TOE

o kWh(전력량) : 기기나 설비가 일정 시간동안 가동하였을 때 소비(또는 발생)한 전기의 총량(kW×h)

- 1kWh에서 나오는 발열량은 860kcal이나, 발전효율 40%기준 1kWh의 전기에너지를 얻기 위해서는 2,150kcal 열량이 필요